# Evidencija pristupa
Dio modula: Kontrola pristupa.
Program služi za pregled i ispis podataka koji su nastali kao rezultat korištenja pristupnih kartica za evidenciju ulaza i izlaza na odgovarajućim čitačima kartica.
## Tražilica
Tražilica se sastoji od dvije kartice:
### 1. Traži
Svaka tvrtka može imati više odjela i u svakome od njih nekoliko zaštićenih zona s čitačima kartica postavljenim na svaki ulaz i izlaz. Jedna zona može imati više ulaza i više izlaza, a svi podaci dolaze na jedno mjesto, onako kako nastaju. To je vrlo teško pratiti i zato postoji ova tražilica, koja može podatke filtrirati. Za tu svrhu služe slijedeća polja:
- Zona pristupa - izabrati zonu koju želite pratiti. Ovo je obavezno polje.
- Čitač kartica - izabrati čitač kartice, ako želite pratiti samo jedan ulaz ili izlaz.
- Pristupna kartica - upišite serijski broj kartice ako želite pratiti kretanje samo jedne osobe.
- Status - izabrati status osoba. Na raspolaganju je slijedeće:
  - Kretali se u razdoblju - prikazuje sve osobe koje su ušle ili izašle u zadanom razdoblju.
  - Prisutni u razdoblju - prikazuje sve osobe koje su u zadanom razdoblju bile prisutne u zoni.
  - Ušli u razdoblju - prikazuju se osobe koje su ušle u zonu u zadanom razdoblju.
  - Izašli u razdoblju - prikazuju se osobe koje su u zadanom razdoblju izašle iz zone.
  - Trenutno prisutni - prikazuju se osobe koje su trenutno prisutne u zaštićenoj zoni.
  - Sve bez obzira na datum - daje listu svih osoba koje zadovoljavaju ostale kriterije.
- Od datuma - početni datum i vrijeme traženog razdoblja.
- Do datuma - završni datum i vrijeme traženog razdoblja.
- Kategorija osobe - izabrati kategoriju osoba. Na raspolaganju su slijedeće kategorije osoba:
  - Član - član posade broda ili član kluba.
  - Naš zaposlenik
  - Vanjski zaposlenik - kooperant koji redovno ulazi u krug tvornice (brodogradilišta).
  - Ostali domaći
  - Ostali strani
- Ime - prikazati kretanje osobe čije ime sadrži upisanu riječ.
- Prezime - prikazati kretanje osobe čije prezime sadrži upisanu riječ.
### 2. Ispisi
Kartica ispisa sadrži slijedeće tipke za ispis PDF dokumenata:
- Popis prisutnih u razdoblju - za svako vremensko razdoblje, možete dobiti ispis osoba koje su bile prisutne u izabranoj zoni. U dijalogu možete izabrati razdoblje, zonu, kategoriju osoba i partnera (kooperanta).
- Evidencija boravka - za svaku osobu daje pregled ulaza i izlaza i ukupno provedeno vrijeme u zaštićenoj zoni. Kriterij za izbor podataka je vremensko razdoblje, zona, kategorija osobe ili samo jedna pristupna kartica (osoba). Podaci za svaku osobu prikazuju se na posebnoj stranici. Dakle, možete očekivati PDF dokument sa većim brojem stranica.
## Lista
Na listi se prikazuju slijedeći podaci: Z (označeno je ako je zabranjen ulaz), Ulaz (datum i vrijeme), Izlaz (datum i vrijeme), Osoba (ime i prezime), Kategorija osobe i Partner (kooperant). U svakom redu nalazi se tipka kojom možete vidjeti ostale podatke. Ove podatke ne možete ručno unositi nego samo preko čitača kartica. Zbog toga ne postoje tipke za unos i ispravak podataka. Administrator Oblaka ima mogućnost ispravka datuma ulaza i izlaza i brisanja čitavog zapisa.
### Monitor
Iznad liste nalazi se tipka <Monitor> kojom možete uključiti prozor u kojem se podaci o ulasku i izlasku osvježavaju svake 3 sekunde.
## Obrazac
U obrazac ne možete upisivati podatke, niti ih možete mijenjati, ali zato možete vidjeti slijedeće:
- Zona pristupa - prikazuje se zona pristupa u kojoj je registriran prolaz.
- Pristupna kartica - pristupna kartica koja je pročitana.
- Serijski broj - serijski broj pristupna kartice.
- Čitač kartica-Ulaz - čitač kartice koji je registrirao ulaz osobe.
- Ulaz - datum i vrijeme registracije ulaza.
- Čitač kartica-Izlaz - čitač kartice koji je registrirao izlaz.
- Izlaz - datum i vrijeme registracije izlaza.
- Neovlašteno - označeno je ako se radi o neovlaštenom (zabranjenom) prolazu.